| I DT LD Call Center Тел.: +7 (495) 737 1 737 Факс: +7 (495) 737 1 737 E-Mail: iadt@siemens.com, LD_QC.ru@siemens.com | Сведения о заполняющем * – поля, обязательные для заполнения |
| --- | --- |
|  | Организация:* |  |
|  | Контактное лицо:* |  |
|  | Контактный телефон/факс:* |  |
|  | E-mail: |  |
|  | Название и место установки: |  |
| Опросный лист на асинхронный электродвигатель |
| Основные данные |
| Материал корпуса: | алюминий | чугун сталь |
| Охлаждение: | воздушное жидкостное воздух-воздух воздух-вода |
| Номинальная мощность: | кВт |
| Типоразмер (в случае замены): | мм |
| Номинальная частота вращения: | об/мин | количество полюсов |
| Номинальное напряжение: | В | +/- % |
| Схема соединения: | звезда треугольник другая |
| Степень защиты: | стандартная (IP55) | другая IP |
|  | дополнительное уплотнение вала (только при непосред. контакте вала с маслом в редукторе) | сальниковые уплотнения кабеля |
| Монтажное исполнение: | IM |
| Требуемый класс изоляции: | стандартный (F, использов. по B) | другой |
| Режим работы: | стандартный (S1) | другой , ПВ % |
| Условия окружающей среды |
| Установка: | внутренняя | наружная |
| Температура окружающей среды: | стандартная (от – 20 °С до + 40 °С) | другая от – °С до + °С |
| Влажность: | стандартная (30 г/м3) | другая г/м3 |
| Высота установки над уровнем моря: | стандартная (до 1000 м) | другая м |
| наличие агрессивной среды (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль) , % содержание |
| наличие взрывоопасной атмосферы |
| Тип зоны: | Категория взрывоопасной среды: | Температура воспламенения: |
| Требуемый тип взрывозащиты: Категория размещения и темп. класс | Ex d Ex de Ex e Ex nA Ex pe другой Ex IIA IIB IIC T1 T2 T3 T4 T5 T6 |
| Пуск |
| пуск вхолостую | пуск под нагрузкой |
| Метод пуска: | прямой пуск Y/∆ УПП от преобразователя частоты |
| Требуемый момент инерции ротора: |  |
| Кратность пускового момента: |  | Ограничение по пусковому току: |
| Количество пусков: | в холодном состоянии | в горячем состоянии |
| Регулирование скорости |
| требуется регулирование частоты вращения |
| предложить соответствующий преобразователь частоты (заполните опросный лист на преобразователи частоты) |
| Диапазон регулирования скорости: | от об/мин, | до об/мин |
| или частоты питания: | от Гц, | до Гц |
| Тепловая защита двигателя |
| PTC термисторы: | только отключение | отключение и сигнализация |
| датчики температуры PT100: | 3 шт. 6 шт. |  |
| датчики температуры KTY84-130 1 шт. 2 шт. |
| биметаллические датчики температуры |
| Подшипники |
| стандартная система подшипников |
| подшипники для повышенных консольных усилий со стороны рабочего вала (напр. ременная передача) |
| Фиксация подшипника: | со стороны привода | с полевой стороны |
| ниппель для замены и пополнения смазки |
| PT100 для измерения температуры подшипника |
| датчик SPM для измерения вибрации в подшипнике |
| Модульная технология |
| тормоз, напряжение питания тормоза В | рычаг ручного растормаживания |
| TTL энкодер (5В) HTL энкодер (24В) | вентилятор принудительного охлаждения |
| Направление вращения по часовой стрелке (см. со стороны раб. вала) против часовой стрелки (см. со стороны раб. вала) |
| Расположение клеммной коробки сверху слева (см. со стороны раб. вала) справа (см. со стороны раб. вала) |
| Приводная машина |
| Тип машины (насос, конвейер, компрессор и т.д.): |  |
| Момент инерции на валу привода механизма: | кг(м2 |
| Характеристика нагрузки: | квадратичная (M~n2) | линейная (M~n) | постоянная (M=const) |
| Дополнительные требования указать в свободной письменной форме. |