О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

по преобразователям температуры

(термометры сопротивления или термопары)

Информация о заказчике Компания________________________________ Город _________________________ Фамилия/Должность_________________________________________ Тел./Факс___________________________________________________

| Тип Количество Термометр сопротивления (ТС Pt100) Термопара датчиков_________ |
| --- |
| Наименование (состав) рабочей среды _________________________________________________ |
| Рабочая температура среды | Макс________ | Мин_________ |
| Диапазон измерения ___________________________ |
| Давление измеряемой среды ________________ |
| Температура окружающей среды | __________________ |
| Конструкция чувствительного элемента |
| Монтажная длина защитной трубки__________________________________ |
| Диаметры защитной трубки/толщина стенки__________________________ |
| Консоль (размеры/материал)__________________________________________ |
| Способ подключения к процессу: | резьбовое фланцевое приварное |
| Электрическая схема подключения (для ТС Pt100): | 2-х проводная 3-х проводная 4-х проводная |
| Наличие взрывозащиты да нет |
| Преобразователь в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА требуется не требуется для монтажа в головку сенсора |
| HART-протокол требуется не требуется |
| Особые требования (если имеются) : Сделать на отдельном листе ручной эскиз, план монтажа, вырез из чертежа, фотографию. _________________________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________________________ |
| Заказной номер по каталогу (если возможно) ________________________________________ |